## Slide 1: Sicherer Ablauf: Anzahl Markierungen in einem Schritt ist begrenzt
Zwei Markierungen
in ‚Temp.control‘

## Slide 2: Ueberdeckbarkeit
Ueberdeckt
Weil:
Markierungen verschieden
Jeder markierte Schritt rechts ist auch links markiert

## Slide 3: Ueberdeckbarkeit und Sicherheit
Ein Ablaufdiagramm ist sicher, wenn es ausgehend von einer sinnvollen Startmarkierung keine sich überdeckenden Markierungen gibt

## Slide 4: Korrektur:

## Slide 5: Untersuchung im Erreichbarkeitsgraphen

## Slide 6: Andere Automaten: Petri Netz

## Slide 7: Andere Automaten: Mealy Automat

## Slide 8: Andere Automaten: Moore Automat

## Slide 9: Andere Automaten: mod. Flussdiagramm

## Slide 10: Vergleich
Diagramm | Stärken | Schwächen
Ablauf- sprache | Automaten in der Steuerungstechnik mit parallelen Abläufen Schaltbedingungen explizit dargestellt | Simulation von komplexeren Prozessen Arbeiten mit Qualifiers etwas mühsam
Petri-Netz | Automaten in der Steuerungstechnik mit parallelen Abläufen Schaltbedingungen explizit dargestellt Geeignet für viele verschiedenste Problemstellungen | Synchronisationen nicht offensichtlich Aktionen in Transitionen und Stellen kann zu sehr unterschiedlichen Darstellungen des gleichen Problems führen Überspringen von Aktionen nicht definiert: komplexere Fehlerbehandlung
Mealy- und Moore Automat | Ereignisorientierte Automaten ohne parallel Abläufe Schaltbedingungen explizit dargestellt | Synchronisation zwischen verschiedenen Abläufen ist mühsam
Flussdia­ gramm | einfach Darstellung von sequentiellen Abläufen | oft nur implizite Transitionen nur binäre Verzweigungen möglich entspricht nicht dem Zustandsdenken der Steuerungstechnik