## Slide 1: Beispiel

## Slide 2: Elemente eines Ablaufdiagramm Schritt:
Zustandsvariable
Schaltzustand
Aussage
Bearbeitungszustand

## Slide 3
Drehzahl erreicht
Elemente eines Ablaufdiagramms Transition:
Schaltbedingung

## Slide 4
Elemente eines Ablaufdiagramms Verbindung:
Gerichtete Verbindung von Transitionen und Schritten
meist von oben nach unten, Pfeil bei Unklarheiten oder Sprüngen

## Slide 5
Elemente eines Ablaufdiagramms
Markierung, aktiver Schritt
Simulation des Diagramms

## Slide 6: Beispiel

## Slide 7: Beispiel

## Slide 8: Regeln für das Zeichnen
Zwei Schritte können nicht direkt miteinan-der verbunden werden. Zwischen zwei Schritten liegt immer eine Transition.
a

## Slide 9
Regeln für das Zeichnen
Zwei Transitionen können nie direkt miteinander verbunden werden. Zwischen zwei Transitionen liegt immer ein Schritt.

## Slide 10: Aktionen
Aktionen werden den Schritten zugewiesen und legen fest, was gemacht wird

## Slide 11: Ausführung des Automaten
Aktionen:
  einfache Aktionen/Transaktionen
  zyklisch aufgerufene Aktionen
parametrisierbare Aktionen

## Slide 12: mögliche Zeitpunkte:

## Slide 13: Qualifier
Der Qualifier gibt an, wann eine Aktion ausgeführt wird
Qualifier (not vollständig):
  N: Normal, wenn Schritt aktiv
  P+: wenn Schritt das erste Mal aktiv
  P-: wenn Schritt das letzte Mal aktiv
  S: Set
  R: Reset

## Slide 14: Beispiel

## Slide 15: Qualifier N
n
Zeit
n+1
n+2
aktiv
inaktiv
Schritt
Transition kann feuern

## Slide 16: Wieso werden Aktionen noch einmal durchgeführt, wenn eine Transition schalten kann?
Nur aktive Aktionen werden aufgerufen. Somit besteht keine Möglichkeit mehr, etwas abzuschalten, wenn nicht noch eine letzte Berechnung möglich wäre. Auch können Aktionen mit P- nur auf diese Art ausgeführt werden.

## Slide 17: Qualifiers für Aktionen: P+
n
Zeit
n+1
n+2
activ
inactiv

## Slide 18: Qualifiers für Aktionen: P-
n
Zeit
n+1
n+2
activ
inactiv

## Slide 19: Qualifiers für Aktionen: S
n
Zeit
n+1
n+2
activ
inactiv

## Slide 20: Qualifiers für Aktionen: R
n
Zeit
n+1
n+2
activ
inactiv